**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **04/4-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 реабилитационных центров и 2 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **04-ЦП/08** |
| Наименование товара | **Ростомер для новорожденных SECA** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 2 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Ростомер SECA должен представлять собой компактный переносной коврик-ростомер, предназначенный для измерения роста младенцев и детей младшего возраста в положении лежа. Ростомер должен удобно располагаться на столе или может быть закреплен на стене. Коврик-ростомер должен отличаться компактными размерами, удобством хранения и возможностью обработки любым безопасным для детей дезинфицирующим средством. Эластичный ростомер-мат должен быть изготовлен из качественного пластика высокой прочности и не вызывающего раздражения кожи младенца.  Эргономичный дизайн, простота санитарной обработки и высокая точность измерений должны делать ростомер идеальным решением для медицинских учреждений педиатрического профиля. |
| Техническая характеристика | Диапазон измерения: 10 – 99 см;  Дискретность: 5 мм;  Отверстие для подвешивания на стену. |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке  Гарантийный талон |
| Срок поставки | Не ранее 1 ноября 2021 года и не позднее 15 ноября 2021 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Место поставки | 1) улица Абая, 336  город Есик  Енбекшиказахский район  Алматинская область  Республика Казахстан, 040400  2) улица Жамакаева, 100  город Семей  Восточно-Казахстанская область  Республика Казахстан, 071400 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Право и опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).  Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором\представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев |