**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **02/4-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 реабилитационных центров и 2 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **02-ЦП/23** |
| Наименование товара | **Многофункциональная терапевтическая система-укладка "Головастик" для детей до 5 лет** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 10 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Многофункциональная терапевтическая система должна быть предназначена для активных и пассивных развивающих занятий и позиционирования детей с двигательными нарушениями в возрасте от рождения до 4-5 лет. Система должна способствовать* правильному формированию позы «лежа на спине», «лежа на боку», «лежа на животе», «сидя»**;**
* нагрузке через собственный вес на определенные части тела (как, например, на руки или на таз);
* развитию вестибулярной активности (большой полуролик разместить под основу).

**Комплектация:*** большой полуролик (полубревно);
* наклонная форма (клин для сидения);
* столик с зеркальцем;
* основа системы;
* маленький полуролик;
* два полукруга (дуги);
* три позиционирующих ремня;
* сетчатая сумка для переноски.

Основа: служит базовым элементом, на котором конструируются позиционирующие комбинации. Другие детали присоединяются к основанию с помощью застежек-липучек Велкро.Клин для сидения: используется как опора для спины при вертикальном сидении и присоединяется к длинному концу основы. Изогнутая сторона клина имеет угол в 75° для более наклонного сидения, плоская сторона имеет угол в 90° для вертикального сиденияПолубревно: имеет выпуклую заднюю поверхность, которая используется для различных занятий для вестибулярного развития. Установленное на боку и закрепленное на основании, оно может использоваться для лежания на боку. Также его можно использовать как поддержку для сидения верхом.Дуги: используются вместе с маленьким полуроликом для поддержки рук так, чтобы локти находились впереди плеч. Также они могут использоваться как поддерживающие блоки в положении «лежа на боку».Маленький полуролик: может использоваться как опора для верхней части туловища ребенка и приподнимания грудной клетки при положении «лежа на животе». Также его можно использовать как абдуктор при сидении с прямыми ногами.Столик: можно использовать как поддерживающий блок, а также для различных видов деятельности при сидении с прямыми ногами.Зеркало: столик с закрепленным на нем зеркалом возбуждает любопытство ребенка и полезен при занятиях в положении «лежа на животе» и «лежа на боку».Сумка: с ее помощью удобно переносить и хранить систему.Ремешок для положения «лежа на боку»: используется для поддержки ребенка в положении «лежа на боку».Ремешки для бедер: прикрепляются к клину для сидения и поддерживают ребенка при вертикальном сиденииМодули системы должны комбинироваться в различных вариантах либо использоваться части системы отдельно.  |
| Техническая характеристика | * Размер основы: 86х48 см
* Большой полуролик: 20х73х10 см
* Маленький полуролик: 10х45х10 см
* Наклонная форма: 43х45 см
* Столик с зеркалом: 30х20х17 см
* Вес: 14 кг

Система должна быть изготовлена из пеноматериала, покрытая антибактериальным материалом, с мягким бесшовным покрытием, нанесенным в качестве внешней обивки.Покрытие должно быть не токсичным, легко мыться. Позиционная система должна быть безопасной, без запахов. Без латекса. |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языкеГарантийный талон  |
| Срок поставки | Не ранее 1 ноября 2021 года и не позднее 15 ноября 2021 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1) жилой массив Жанаконыс, 8Е село Жанаконысгород АктобеАктюбинская область Республика Казахстан, 0300102) улица Абая, 336город Есик Енбекшиказахский районАлматинская областьРеспублика Казахстан, 0404003) 160 квартал, 18 город ТуркестанТуркестанская областьРеспублика Казахстан, 1612004) улица Амангелды, 5Гпоселок Тасбугетгород КызылордаКызылординская областьРеспублика Казахстан, 1200085) улица Каныша Сатпаева, 87а город КокшетауАкмолинская область Республика Казахстан, 0200006) микрорайон 26, здание 50город АктауМангистауская областьРеспублика Казахстан, 1300007) улица Жамакаева, 100город СемейВосточно-Казахстанская область Республика Казахстан, 0714008) переулок Алтынсарина, 1село Толеби, Шуйский районЖамбылская область Республика Казахстан, 081110 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором/представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев  |