**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **02/4-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 реабилитационных центров и 2 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **02-ЦП/45** |
| Наименование товара | **Стул ортопедический для детей, рост от 115 до 160см** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 16 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Стул должен быть предназначен для подростков с различными формами ДЦП, особенно при наличии гиперкинезов, а также при отставании в двигательном и психо-речевом развитии, при наличии явной патологии позвоночника (сколиоз, кифоз и т.д.)  У стула должны быть предусмотрены:   * регулировка наклона стула при помощи газовой пружины для разгрузки позвоночника ребенка; * мягкие спинка и сидение, обтянутые искусственной кожей, допускающей санитарную обработку и стойкой к истиранию; * возможность увеличения глубины сидения за счет выдвижения спинки; ·выдвижение спинки должно быть ограничено фиксаторами, что предотвращает выпадение спинки в конечном положении и обеспечивает безопасность пользователя; * спинка и сидение специальной формы, с пазами для установки головных упоров и абдуктора; * головные упоры, абдуктор и жилет, надежно фиксирующие ребенка в сидячем положении, вынуждая его принимать правильную позу; * 4 колеса, диаметром 50мм, на двух задних колёсах - индивидуальные тормоза; * легкое перемещение стула по полу; * возможность регулировки подголовника и подлокотников и подножки по высоте, позволяющие использовать стул для детей разного роста и объема, и придания дополнительного удобства. * регулируемый по глубине съемный столик для занятий и приема пищи; * увеличение глубины сидения за счет выдвижения спинки.   **Комплектность:**  Стул - 1 шт.  Головные упоры - 2 шт.  Абдуктор - 1 шт.  Жилет - 1 шт.  Съемный столик - 1 шт.  Ремни для крепления ног на подножке - 2 шт.  Руководство по эксплуатации - 1 шт. |
| Техническая характеристика | Ширина (м): 0,6 Длина (м): 1,2  Высота (м): 1,12..1,3 Высота спинки (м): 0,57..0,72 Высота подлокотников от сидения (м): 0,16..0,28 Ширина сидения (м): 0,47 Глубина сидения (м): 0,3..0,42 Угол наклона спинки (град.): 20  Угол наклона подножки (град.): 40 Рост ребенка (см): 115..150  Стол (м): 0,59х0,54  Общий вес (кг): 25  Безопасная нагрузка (кг): 120  Основа - из профильных стальных профильных и круглых труб.  Спинка, сидение - влагостойкая фанера с мягкой обивкой из цветной искусственной кожи высокого качества.  Деревянные части стула и столика покрыты лаком на водной основе.  Тканевые элементы - ткань водонепроницаемая, допускающая санитарную обработку и стойкая к истиранию.  Колеса с антистатической резиной. |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке  Гарантийный талон |
| Срок поставки | Не ранее 1 ноября 2021 года и не позднее 15 ноября 2021 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1) жилой массив Жанаконыс, 8Е  село Жанаконыс  город Актобе  Актюбинская область  Республика Казахстан, 030010  2) улица Абая, 336  город Есик  Енбекшиказахский район  Алматинская область  Республика Казахстан, 040400  3) 160 квартал, 18  город Туркестан  Туркестанская область  Республика Казахстан, 161200  4) улица Амангелды, 5Г  поселок Тасбугет  город Кызылорда  Кызылординская область  Республика Казахстан, 120008  5) улица Каныша Сатпаева, 87а  город Кокшетау  Акмолинская область  Республика Казахстан, 020000  6) микрорайон 26, здание 50  город Актау  Мангистауская область  Республика Казахстан, 130000  7) улица Жамакаева, 100  город Семей  Восточно-Казахстанская область  Республика Казахстан, 071400  8) переулок Алтынсарина, 1  село Толеби,  Шуйский район  Жамбылская область  Республика Казахстан, 081110 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).  Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором/представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев |