**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **02/4-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 реабилитационных центров и 2 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **02-ЦП/18** |
| Наименование товара  | **Стол для кинезотерапии с приводом** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 10 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | **Стол предназначен для кинезотерапии** по методикам Войта, Бобат. Стол односекционный с большой рабочей поверхностью. Особенности: * должен обеспечивать возможность проведения осмотров, манипуляций в сочетании с условиями комфортного позиционирования пациента;
* изменение высоты стола  должно осуществляться при помощи электропривода;
* материалы наружных поверхностей стола должны быть устойчивы к дезинфектантам;
* подъем и опускание высоты стола должно осуществляться электромеханическим приводом с помощью блока переключателей;
* основание стола должно быть установлено на четырех стопорных колесах или четырех противоскользящих регулируемых опорах.

**Комплектация:**Стол с электроприводомПульт управления |
| Техническая характеристика | Грузоподъемность 300кгХод подъемника стола 230 ммНапряжение питания электроприводов 24 ВВнешнее напряжение питания 220 ВДлина 200 смШирина 120 смВысота 60-85 смВес 70 кг**Цвет:** синий/голубой/серый**Материалы:**Каркас панелей стола должен быть выполнен из конструкционных углеродистых сталей с полимерным порошковым покрытием;Мягкая обивка из кожзаменителя на поролоне толщиной 50 мм |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языкеГарантийный талон  |
| Срок поставки | Не ранее 1 ноября 2021 года и не позднее 15 ноября 2021 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1) жилой массив Жанаконыс, 8Е село Жанаконысгород АктобеАктюбинская область Республика Казахстан, 0300102) улица Абая, 336город Есик Енбекшиказахский районАлматинская областьРеспублика Казахстан, 0404003) 160 квартал, 18 город ТуркестанТуркестанская областьРеспублика Казахстан, 1612004) улица Амангелды, 5Гпоселок Тасбугетгород КызылордаКызылординская областьРеспублика Казахстан, 1200085) улица Каныша Сатпаева, 87а город КокшетауАкмолинская область Республика Казахстан, 0200006) микрорайон 26, здание 50город АктауМангистауская областьРеспублика Казахстан, 1300007) улица Жамакаева, 100город СемейВосточно-Казахстанская область Республика Казахстан, 0714008) переулок Алтынсарина, 1село Толеби, Шуйский районЖамбылская область Республика Казахстан, 081110 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором/представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев  |