**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **01/4-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 реабилитационных центров и 2 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **01-ЦП/61** |
| Наименование товара | **Интеллектуальная физиотерапевтическая система** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 8 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | **Интеллектуальная физиотерапевтическая система** должна представлять собой многофункциональный комбайн, сочетающий в себе несколько методик воздействия:   * ультразвук * электротерапию * комбинированную терапию   **Характеристики устройства:**   * электротерапия с использованием различных форм токов (более 25 видов), в том числе гальванических, импульсных, микротоков и пр.; * наличие двух независимых электротерапевтических каналов; * электромиография; * готовые к применению терапевтические программы – более 200 шт.; * протоколы, создаваемые пользователем – более 100 шт.; * наличие быстрого доступа к наиболее часто используемым программам (технология «Quick Link»); * электронная библиотека, оснащенная цветными анатомическими атласами (в том числе атласами заболеваний); * электронная системная база с данными пациентов; * многофункциональное устройство не должно требовать дополнительной перенастройки и должно в строгой последовательности выполнять все запрограммированные процедуры; * в комплект должны входят ультразвуковые эргономичные головки (1 см², 2 см², 5 см², 10 см²). Они должны быть оснащены звуковыми и световыми индикаторами, контролем контакта и подогревом, выполняющимся перед процедурой. * УЗ-терапия (1 и/или 3 мГц) с использованием импульсного и постоянного режима; * комбинированное лечение, предусматривающее использование ультразвука и электромагнитного излучения; * тележка должна быть с ящиками для хранения,обеспечивающая удобство и легкость доступа ко всем аксессуарам; * большие колеса тележки должныпозволять легко перемещать тележку и устройство по кабинету.   **Комплектация:**   * **Интеллектуальная физиотерапевтическая система** * Тележка   Дополнительные аксессуары:   * Набор самоклеящихся электродов разных размеров; * Ультразвуковые головки 1 см2, 2 см2, 5 см2, 10 см2; * Резиновые электроды и прокладки к ним: 4х6 см, 6х8 см, 8х12 см; * Бинты-фиксаторы: 6х46 см, 19х91 см, 6х61 см, 10х122 см, 6х91 см; * Сумка для переноски системы; * Пульт дистанционного управления (каналы 1 и 2) и (каналы 3 и 4); * Микротоковый датчик; * Высоковольтный датчик. |
| Техническая характеристика | Габариты: 33 х 24 х 29 см (без тележки).  Вес:3.2 кг (без тележки).  Электропитание 220 В, 50 Гц  Вес тележки: 10,1 кг  Рабочая нагрузка тележки: 6,5 кг |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке  Гарантийный талон |
| Срок поставки | Не ранее 1 ноября 2021 года и не позднее 15 ноября 2021 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; установка и уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1) жилой массив Жанаконыс, 8Е  село Жанаконыс  город Актобе  Актюбинская область  Республика Казахстан, 030010  2) улица Абая, 336  город Есик  Енбекшиказахский район  Алматинская область  Республика Казахстан, 040400  3) 160 квартал, 18  город Туркестан  Туркестанская область  Республика Казахстан, 161200  4) улица Амангелды, 5Г  поселок Тасбугет  город Кызылорда  Кызылординская область  Республика Казахстан, 120008  5) улица Каныша Сатпаева, 87а  город Кокшетау  Акмолинская область  Республика Казахстан, 020000  6) микрорайон 26, здание 50  город Актау  Мангистауская область  Республика Казахстан, 130000  7) улица Жамакаева, 100  город Семей  Восточно-Казахстанская область  Республика Казахстан, 071400  8) переулок Алтынсарина, 1  село Толеби,  Шуйский район  Жамбылская область  Республика Казахстан, 081110 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).  Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором/представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев |