**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **01/4-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 реабилитационных центров и 2 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **01-ЦП/24** |
| Наименование товара | **Универсальная позиционная система укладка «Кузнечик» для лежачего положения** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 8 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Универсальная позиционная система должна быть предназначена для позиционирования детей и взрослых с тяжелыми двигательными нарушениями, развития их вестибулярного аппарата, а также для их перемещения. Система должна состоять из 17 модульных компонентов для правильного позиционирования в различных вариантах: позиционирование на спине или на животе; позиционирование на боку; позиционирование сидя. Мобильная основа должна позволять легко транспортировать пациента из комнаты в комнату без необходимого переукладывания самого пациента. Также система должна быть предназначена для вестибулярных занятий.  Модули универсальной системы должны комбинироваться в различных вариантах. |
| Техническая характеристика | Универсальная система включает в себя:   * Мягкая подставка с фиксаторами 142 x 76 (сужаясь до 61) см * Трапециевидный модуль 13x46 см * Прямоугольный модуль 14x28x8 см * Большой клин 61x71x20см * Малый клин 51x56x15см * Аксессуар клин * Опора четверть ролика (2) * Боковые отводящие модули (3) * Бревно 20x122x18 см * Ремень (2) * Ремешок * Боковой ремень * Сумка для аксессуаров   Покрытие модулей должно быть изготовлено из пеноматериала, быть не токсичным, легко мыться. Универсальная система должна быть покрыта антибактериальным материалом, которая делает систему безопасной, без запахов и более долговечной. |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке  Гарантийный талон |
| Срок поставки | Не ранее 1 ноября 2021 года и не позднее 15 ноября 2021 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1) жилой массив Жанаконыс, 8Е  село Жанаконыс  город Актобе  Актюбинская область  Республика Казахстан, 030010  2) улица Абая, 336  город Есик  Енбекшиказахский район  Алматинская область  Республика Казахстан, 040400  3) 160 квартал, 18  город Туркестан  Туркестанская область  Республика Казахстан, 161200  4) улица Амангелды, 5Г  поселок Тасбугет  город Кызылорда  Кызылординская область  Республика Казахстан, 120008  5) улица Каныша Сатпаева, 87а  город Кокшетау  Акмолинская область  Республика Казахстан, 020000  6) микрорайон 26, здание 50  город Актау  Мангистауская область  Республика Казахстан, 130000  7) улица Жамакаева, 100  город Семей  Восточно-Казахстанская область  Республика Казахстан, 071400  8) переулок Алтынсарина, 1  село Толеби,  Шуйский район  Жамбылская область  Республика Казахстан, 081110 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).  Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором/представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев |