**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **01/4-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 реабилитационных центров и 2 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **01-ЦП/55** |
| Наименование товара | **Комплект набивных сенсорных мячей**  **(в комплекте 3 штуки)** |
| Единица измерения | комплект |
| Количество (объем) | 10 |
| Цена за единицу, без учета НДС |  |
| Общая сумма, без учета НДС |  |
| Техническое описание | Полифункциональное игровое оборудование для реабилитации детей с двигательными и сенсорными нарушениями; развития вестибулярного аппарата; выполнения различных физических упражнений.  В комплекте должно быть 3 утяжеленных мяча разных диаметров. |
| Техническая характеристика | Диаметр мячей: 25 см; 50 см; 75 см  Вес: 1,8 кг; 7,2 кг; 18 кг  Объем: 0,05 м3; 0,15 м3; 0,5м3  **Материал** чехлов: особо прочная ткань, в основе которой плетеная полиамидная ткань, прочность нити - 1100детекс; прочность на растяжение – 2300 Ньютон/ 5см; температурный режим использования от -40 до +70 градусов Цельсия; двухстороннее покрытие - ПВХ/полиуретан; устойчивость к ультрафиолетовому излучению).  Наполнитель: смесь пенополистерольных гранул и поролоновой крошки.  Цвет: разноцветные |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке  Гарантийный талон  Методическое пособие |
| Срок поставки | Не ранее 1 ноября 2021 года и не позднее 15 ноября 2021 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1) жилой массив Жанаконыс, 8Е  село Жанаконыс  город Актобе  Актюбинская область  Республика Казахстан, 030010  2) улица Абая, 336  город Есик  Енбекшиказахский район  Алматинская область  Республика Казахстан, 040400  3) 160 квартал, 18  город Туркестан  Туркестанская область  Республика Казахстан, 161200  4) улица Амангелды, 5Г  поселок Тасбугет  город Кызылорда  Кызылординская область  Республика Казахстан, 120008  5) улица Каныша Сатпаева, 87а  город Кокшетау  Акмолинская область  Республика Казахстан, 020000  6) микрорайон 26, здание 50  город Актау  Мангистауская область  Республика Казахстан, 130000  7) улица Жамакаева, 100  город Семей  Восточно-Казахстанская область  Республика Казахстан, 071400  8) переулок Алтынсарина, 1  село Толеби,  Шуйский район  Жамбылская область  Республика Казахстан, 081110 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).  Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором/представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев |