**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **01/4-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 реабилитационных центров и 2 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **01-ЦП/57** |
| Наименование товара  | **Тактильная дорожка из 7 составных модулей** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 10 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Тактильная дорожка должна состоять из 7 модулей. Корпус каждого из модулей дорожки должен быть выполнен из дерева, а на поверхности находиться специальное тактильное покрытие, имеющее различный тип поверхности (мягкий, жесткий, гладкий, шероховатый и т.д.). Элементы должны переставляться местами или использоваться по отдельности. |
| Техническая характеристика | **Комплектация:*** Модуль с мелкими камнями - 1 шт
* Модуль c металлическим покрытием с рифленой поверхностью - 1 шт
* Модуль с покрытием из ковролина "искусственная трава" - 1 шт
* Модуль с покрытием из ковролина с мягким ворсом - 1 шт
* Модуль с покрытием из ковролина с жестким ворсом – 1 шт
* Модуль с пластмассовым щетинистым покрытием - 1 шт
* Модуль с пробковым покрытием – 1 шт

Размер каждого модуля не менее: 50х30х1,5 смОбщая длина: 350 смВ комплект входит дополнительный модуль на колесах – для транспортировки всех модулей в сложенном виде.Материал:* Фанера, покрытая лаком на водной основе
* Ковровые покрытия разной поверхности, металлическое покрытие, камни, пластик
 |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языкеГарантийный талон  |
| Срок поставки | Не ранее 1 ноября 2021 года и не позднее 15 ноября 2021 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1) жилой массив Жанаконыс, 8Е село Жанаконысгород АктобеАктюбинская область Республика Казахстан, 0300102) улица Абая, 336город Есик Енбекшиказахский районАлматинская областьРеспублика Казахстан, 0404003) 160 квартал, 18 город ТуркестанТуркестанская областьРеспублика Казахстан, 1612004) улица Амангелды, 5Гпоселок Тасбугетгород КызылордаКызылординская областьРеспублика Казахстан, 1200085) улица Каныша Сатпаева, 87а город КокшетауАкмолинская область Республика Казахстан, 0200006) микрорайон 26, здание 50город АктауМангистауская областьРеспублика Казахстан, 1300007) улица Жамакаева, 100город СемейВосточно-Казахстанская область Республика Казахстан, 0714008) переулок Алтынсарина, 1село Толеби, Шуйский районЖамбылская область Республика Казахстан, 081110  |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором/представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев  |