**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **01/4-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 реабилитационных центров и 2 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **01-ЦП/18** |
| Наименование товара | **Стол для кинезотерапии с приводом** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 10 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | **Стол предназначен для кинезотерапии** по методикам Войта, Бобат.  Стол односекционный с большой рабочей поверхностью.  Особенности:   * должен обеспечивать возможность проведения осмотров, манипуляций в сочетании с условиями комфортного позиционирования пациента; * изменение высоты стола  должно осуществляться при помощи электропривода; * материалы наружных поверхностей стола должны быть устойчивы к дезинфектантам; * подъем и опускание высоты стола должно осуществляться электромеханическим приводом с помощью блока переключателей; * основание стола должно быть установлено на четырех стопорных колесах или четырех противоскользящих регулируемых опорах.   **Комплектация:**  Стол с электроприводом  Пульт управления |
| Техническая характеристика | Грузоподъемность 300кг  Ход подъемника стола 230 мм  Напряжение питания электроприводов 24 В  Внешнее напряжение питания 220 В  Длина 200 см  Ширина 120 см  Высота 60-85 см  Вес 70 кг  **Цвет:** синий/голубой/серый  **Материалы:**  Каркас панелей стола должен быть выполнен из конструкционных углеродистых сталей с полимерным порошковым покрытием;  Мягкая обивка из кожзаменителя на поролоне толщиной 50 мм |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке  Гарантийный талон |
| Срок поставки | Не ранее 1 ноября 2021 года и не позднее 15 ноября 2021 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1) жилой массив Жанаконыс, 8Е  село Жанаконыс  город Актобе  Актюбинская область  Республика Казахстан, 030010  2) улица Абая, 336  город Есик  Енбекшиказахский район  Алматинская область  Республика Казахстан, 040400  3) 160 квартал, 18  город Туркестан  Туркестанская область  Республика Казахстан, 161200  4) улица Амангелды, 5Г  поселок Тасбугет  город Кызылорда  Кызылординская область  Республика Казахстан, 120008  5) улица Каныша Сатпаева, 87а  город Кокшетау  Акмолинская область  Республика Казахстан, 020000  6) микрорайон 26, здание 50  город Актау  Мангистауская область  Республика Казахстан, 130000  7) улица Жамакаева, 100  город Семей  Восточно-Казахстанская область  Республика Казахстан, 071400  8) переулок Алтынсарина, 1  село Толеби,  Шуйский район  Жамбылская область  Республика Казахстан, 081110 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).  Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором/представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев |