**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **01/7-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 4 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **01-ЦП/10** |
| Наименование товара | **Кушетка смотровая, двухсекционная** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 16 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Кушетка детская медицинская должна быть оснащена подголовником, регулируемым бесступенчато, т.е. его положение может быть любым в пределах 40°.  Длина подголовника 45 см, разработанная специально для детей.  Длина детской кушетки 150 см  В кушетках должен быть использован поролон толщиной не менее 30 мм для обеспечения дополнительного комфорта при обследовании. |
| Техническая характеристика | Длина 1500 мм  Ширина 610 мм  Высота 570 мм  Цвет: по согласованию с Заказчиком  **Материалы:**  Каркас панелей стола должен быть выполнен из металлического профиля с полимерным порошковым покрытием;  Оббивка из кожзама на поролоне толщиной 30 мм |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке  Гарантийный талон |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки Заказчиком |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1. Акмолинская область   Степногорск, 1 микрорайон, больничный комплекс, здание 15 (а/я 15), 021500   1. Актюбинская область   г.Актобе, район Алматы, Алтынсарина, 3А, 030006   1. Мангистауская область   г. Актау микрорайон 26, здание 50   1. г. Нур-Султан   улица Жансугурова, 12 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).  Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором/представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев |