**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **01/7-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 4 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **01-ЦП/39** |
| Наименование товара | **Комплект приспособлений реабилитационных для занятий в ЛФК «СН-70.07 Скамейка»** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 4 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Скамейка гимнастическая представляет собой спортивный снаряд, который является базой для выполнения упражнений на развитие опорно-двигательного аппарата. Скамейка должна быть устойчивой, надежной, легко мыться и быстро сохнуть. Скамейка не должна иметь острых углов. Деревянные края должны быть скруглены, обработаны и покрыты лаком.  Конструкция состоит из сиденья и каркаса из прямоугольного  профиля. |
| Техническая характеристика | Высота не более 0,36 м  Длина не более 1,5 м  Ширина не более 0,25 м  Вес не более 11 кг  Материал несущего каркаса –стальные профильные трубы. Должно иметь защитное порошковое напыление.  Цвет: зеленый.  Материал рабочей поверхности –многослойная влагостойкая фанера, покрытая лаком на водной основе (акриловым). |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке  Гарантийный талон |
| Срок поставки | В течение 70 рабочих дней со дня заключения Договора |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1. Акмолинская область   Степногорск, 1 микрорайон, больничный комплекс, здание 15 (а/я 15), 021500   1. Актюбинская область   г.Актобе, район Алматы, Алтынсарина, 3А, 030006   1. Мангистауская область   г. Актау микрорайон 26, здание 50   1. г. Нур-Султан   улица Жансугурова, 12 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).  Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором/представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев |