**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **01/7-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 4 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **01-ЦП/14** |
| Наименование товара  | **Набор для Бобат-терапии** |
| Единица измерения | набор |
| Количество (объем) | 4 |
| Цена за единицу, без учета НДС |  |
| Общая сумма, без учета НДС |  |
| Техническое описание | Набор аксессуаров для Бобат-терапии предназначен для укрепляющих и растягивающих упражнений на занятиях лечебной физкультурой, для позиционирования детей с двигательными нарушениями, а также для массажа.Реабилитационные аксессуары используются в коррекционной гимнастике и массаже как опора для плеч, колен и рук пациента. |
| Техническая характеристика | **Комплектация:**Валик реабилитационный, диаметр 20 см, длина 50 см- 1 штВалик реабилитационный, диаметр 30 см, длина 50 см – 1штРеабилитационный валик клинок 10/20/50 см – 1штВалик реабилитационный половинка 60/18/12 см – 1 шт**Материал:** Основа высококачественная экокожа, мемори медицинский наполнитель |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языкеГарантийный талон  |
| Срок поставки | Не ранее 1 ноября 2021 года и не позднее 15 декабря 2021 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1. Акмолинская область

Степногорск, 1 микрорайон, больничный комплекс, здание 15 (а/я 15), 0215001. Актюбинская область

г.Актобе, район Алматы, Алтынсарина, 3А, 0300061. Мангистауская область

г. Актау микрорайон 26, здание 501. г. Нур-Султан

улица Жансугурова, 12  |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором/представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев  |