**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **01/7-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 4 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **01-ЦП/38** |
| Наименование товара | **Колесо – трансформер RA 002, диаметр 130 см** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 4 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Колесо-трансформер должен представлять собой развивающее оборудование, состоящее из 4 взаимосвязанных секторов (65 см). Каждый сектор должно быть возможно использовать отдельно.  Колесо трансформируется в:   * Мостик; * Качели; * Барьеры; * Гимнастические брусья разной формы.   Колесо-трансформер должно быть выполнено из высококачественной многослойной фанеры толщиной 18 мм. Оно должно состоять из четырех взаимозаменяемых секторов  Колесо должно позволять ребенку безопасно кататься внутри него, держась за перекладины. |
| Техническая характеристика | Диаметр: 130 см;  Вес: 22 кг  Материал:   * Фанера марки ФК, покрытая гипоаллергенным экологичным лаком на водной основе |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке  Гарантийный талон |
| Срок поставки | Не ранее 1 ноября 2021 года и не позднее 15 декабря 2021 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1. Акмолинская область   Степногорск, 1 микрорайон, больничный комплекс, здание 15 (а/я 15), 021500   1. Актюбинская область   г.Актобе, район Алматы, Алтынсарина, 3А, 030006   1. Мангистауская область   г. Актау микрорайон 26, здание 50   1. г. Нур-Султан   улица Жансугурова, 12 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).  Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором/представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев |