**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование заказчика** | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| **Номер закупки** | **16/4-КФ** |
| **Наименование закупки**  | **Оснащение 8 реабилитационных центров и 2 центров раннего вмешательства** |
| **Номер лота** | **16-ЦП/01** |
| Наименование товара  | Ковровое покрытие |
| Единица измерения | Кв.м. |
| Количество (объем) | 330 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание  | Ковролин – должен представлять собой ковровое покрытие из полипропиленового волокна, которое обладает высокими антистатическими свойствами, устойчивостью ко многим видам загрязнений.В качестве подложки для коврового покрытия должен быть использован искусственный войлок, который придает продукции дополнительные свойства тепло и звукоизоляции.Первичная основа должна быть изготовлена из синтетического сырья, на котором с помощью специального клеевого состава на основе полимеров, образующего соединительный слой ковролина, закрепляются ворсинки верхнего слоя. Вторичная основа – самый последний слой, который находится в непосредственном контакте с полом. Она должна быть влагоустойчивой, износостойкой, обладать пониженной звуко- и теплопроводностью, и хорошими противоскользящими свойствами.  |
| Техническая характеристика | Технические особенности:Количество – 110 штукРазмер -150\*200смФорма – овальнаяЦвет – зеленыйМатериал – 100% полипропилен |
| Срок поставки | В течение 45 рабочих дней со дня заключения Договора |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1) жилой массив Шестихатка, 471А село Жанаконысгород АктобеАктюбинская область Республика Казахстан, 0300102) улица Абая, 336город Есик Енбекшиказахский районАлматинская областьРеспублика Казахстан, 0404003) 160 квартал, 18 город ТуркестанТуркестанская областьРеспублика Казахстан, 1612004) улица Амангелды, 5Гпоселок Тасбугетгород КызылордаКызылординская областьРеспублика Казахстан, 1200085) улица Каныша Сатпаева, 87а город КокшетауАкмолинская область Республика Казахстан, 0200006) микрорайон 26, здание 50город АктауМангистауская областьРеспублика Казахстан, 1300007) улица Жамакаева, 100город СемейВосточно-Казахстанская область Республика Казахстан, 0714008) переулок Алтынсарина, 1село Толеби, Шуйский районЖамбылская область Республика Казахстан, 081110 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Право и опыт работы в сфере продаж не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором\представителем (при наличии). |