**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **02/7-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 4 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **02-ЦП/42** |
| Наименование товара  | **Комплект приспособлений реабилитационных для занятий в ЛФК: СН-70.15 Препятствие** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 4 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Препятствие должно быть предназначено для тренировки подъема ног и навыка перешагивания в реабилитации и лечении ДЦП и различных заболеваний опорно-двигательного аппарата. Препятствие представляет собой набор барьеров разной высоты, объединяющихся в единое препятствие, с вкладышами разной глубины. Самая узкая из них – 10см, самая широкая - 25 см. Вкладыши могут устанавливаться по возрастанию, убыванию, или в произвольном порядке, а также на разных расстояниях друг от друга. Препятствие должно быть выполнено из прочного и экологичного материала – толстой фанеры, защищенной от влаги прозрачным лаком. Препятствие должно легко разбираться и собираться одним человеком, без использования специальных инструментов.  |
| Техническая характеристика | Ширина 60 смДлина 132,5 смВысота препятствий: 10, 15, 20, 25 смВес: 20 кг**Материал:**Фанера влагостойкая, покрытая лаком на водной основе |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языкеГарантийный талон  |
| Срок поставки | В течение 70 рабочих дней со дня заключения Договора |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1. Акмолинская область

Степногорск, 1 микрорайон, больничный комплекс, здание 15 (а/я 15), 0215001. Актюбинская область

г.Актобе, район Алматы, Алтынсарина, 3А, 0300061. Мангистауская область

г. Актау микрорайон 26, здание 501. г. Нур-Султан

улица Жансугурова, 12 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором/представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев  |