**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **02/7-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 4 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **02-ЦП/16** |
| Наименование товара | **Многофункциональная терапевтическая система-укладка "Головастик" для детей до 5 лет (Укладка «Головастик»)** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 4 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Многофункциональная терапевтическая система должна быть предназначена для активных и пассивных развивающих занятий и позиционирования детей с двигательными нарушениями в возрасте от рождения до 4-5 лет.  Система должна способствовать   * правильному формированию позы «лежа на спине», «лежа на боку», «лежа на животе», «сидя»**;** * нагрузке через собственный вес на определенные части тела (как, например, на руки или на таз); * развитию вестибулярной активности (большой полуролик разместить под основу).   **Комплектация:**   * большой полуролик (полубревно); * наклонная форма (клин для сидения); * столик с зеркальцем; * основа системы; * маленький полуролик; * два полукруга (дуги); * три позиционирующих ремня; * сетчатая сумка для переноски.   Основа: служит базовым элементом, на котором конструируются позиционирующие комбинации. Другие детали присоединяются к основанию с помощью застежек-липучек Велкро.  Клин для сидения: используется как опора для спины при вертикальном сидении и присоединяется к длинному концу основы. Изогнутая сторона клина имеет угол в 75° для более наклонного сидения, плоская сторона имеет угол в 90° для вертикального сидения  Полубревно: имеет выпуклую заднюю поверхность, которая используется для различных занятий для вестибулярного развития. Установленное на боку и закрепленное на основании, оно может использоваться для лежания на боку. Также его можно использовать как поддержку для сидения верхом.  Дуги: используются вместе с маленьким полуроликом для поддержки рук так, чтобы локти находились впереди плеч. Также они могут использоваться как поддерживающие блоки в положении «лежа на боку».  Маленький полуролик: может использоваться как опора для верхней части туловища ребенка и приподнимания грудной клетки при положении «лежа на животе». Также его можно использовать как абдуктор при сидении с прямыми ногами.  Столик: можно использовать как поддерживающий блок, а также для различных видов деятельности при сидении с прямыми ногами.  Зеркало: столик с закрепленным на нем зеркалом возбуждает любопытство ребенка и полезен при занятиях в положении «лежа на животе» и «лежа на боку».  Сумка: с ее помощью удобно переносить и хранить систему.  Ремешок для положения «лежа на боку»: используется для поддержки ребенка в положении «лежа на боку».  Ремешки для бедер: прикрепляются к клину для сидения и поддерживают ребенка при вертикальном сидении  Модули системы должны комбинироваться в различных вариантах либо использоваться части системы отдельно. |
| Техническая характеристика | * Размер основы: 86х48 см * Большой полуролик: 20х73х10 см * Маленький полуролик: 10х45х10 см * Наклонная форма: 43х45 см * Столик с зеркалом: 30х20х17 см * Вес: 14 кг   Система должна быть изготовлена из пеноматериала, покрытая антибактериальным материалом, с мягким бесшовным покрытием, нанесенным в качестве внешней обивки.  Покрытие должно быть не токсичным, легко мыться. Позиционная система должна быть безопасной, без запахов. Без латекса. |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке  Гарантийный талон |
| Срок поставки | В течение 60 рабочих дней со дня заключения Договора |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1. Акмолинская область   Степногорск, 1 микрорайон, больничный комплекс, здание 15 (а/я 15), 021500   1. Актюбинская область   г.Актобе, район Алматы, Алтынсарина, 3А, 030006   1. Мангистауская область   г. Актау микрорайон 26, здание 50   1. г. Нур-Султан   улица Жансугурова, 12 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).  Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором/представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев |