**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **02/7-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 4 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **02-ЦП/16** |
| Наименование товара | **Многофункциональная терапевтическая система-укладка "Головастик" для детей до 5 лет (Укладка «Головастик»)** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 4 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Многофункциональная терапевтическая система должна быть предназначена для активных и пассивных развивающих занятий и позиционирования детей с двигательными нарушениями в возрасте от рождения до 4-5 лет. Система должна способствовать* правильному формированию позы «лежа на спине», «лежа на боку», «лежа на животе», «сидя»**;**
* нагрузке через собственный вес на определенные части тела (как, например, на руки или на таз);
* развитию вестибулярной активности (большой полуролик разместить под основу).

**Комплектация:*** большой полуролик (полубревно);
* наклонная форма (клин для сидения);
* столик с зеркальцем;
* основа системы;
* маленький полуролик;
* два полукруга (дуги);
* три позиционирующих ремня;
* сетчатая сумка для переноски.

Основа: служит базовым элементом, на котором конструируются позиционирующие комбинации. Другие детали присоединяются к основанию с помощью застежек-липучек Велкро.Клин для сидения: используется как опора для спины при вертикальном сидении и присоединяется к длинному концу основы. Изогнутая сторона клина имеет угол в 75° для более наклонного сидения, плоская сторона имеет угол в 90° для вертикального сиденияПолубревно: имеет выпуклую заднюю поверхность, которая используется для различных занятий для вестибулярного развития. Установленное на боку и закрепленное на основании, оно может использоваться для лежания на боку. Также его можно использовать как поддержку для сидения верхом.Дуги: используются вместе с маленьким полуроликом для поддержки рук так, чтобы локти находились впереди плеч. Также они могут использоваться как поддерживающие блоки в положении «лежа на боку».Маленький полуролик: может использоваться как опора для верхней части туловища ребенка и приподнимания грудной клетки при положении «лежа на животе». Также его можно использовать как абдуктор при сидении с прямыми ногами.Столик: можно использовать как поддерживающий блок, а также для различных видов деятельности при сидении с прямыми ногами.Зеркало: столик с закрепленным на нем зеркалом возбуждает любопытство ребенка и полезен при занятиях в положении «лежа на животе» и «лежа на боку».Сумка: с ее помощью удобно переносить и хранить систему.Ремешок для положения «лежа на боку»: используется для поддержки ребенка в положении «лежа на боку».Ремешки для бедер: прикрепляются к клину для сидения и поддерживают ребенка при вертикальном сиденииМодули системы должны комбинироваться в различных вариантах либо использоваться части системы отдельно.  |
| Техническая характеристика | * Размер основы: 86х48 см
* Большой полуролик: 20х73х10 см
* Маленький полуролик: 10х45х10 см
* Наклонная форма: 43х45 см
* Столик с зеркалом: 30х20х17 см
* Вес: 14 кг

Система должна быть изготовлена из пеноматериала, покрытая антибактериальным материалом, с мягким бесшовным покрытием, нанесенным в качестве внешней обивки.Покрытие должно быть не токсичным, легко мыться. Позиционная система должна быть безопасной, без запахов. Без латекса. |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языкеГарантийный талон  |
| Срок поставки | В течение 60 рабочих дней со дня заключения Договора |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1. Акмолинская область

Степногорск, 1 микрорайон, больничный комплекс, здание 15 (а/я 15), 0215001. Актюбинская область

г.Актобе, район Алматы, Алтынсарина, 3А, 0300061. Мангистауская область

г. Актау микрорайон 26, здание 501. г. Нур-Султан

улица Жансугурова, 12 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором/представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев  |