**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **02/7-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 4 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **02-ЦП/09** |
| Наименование товара | **Стол для кинезотерапии с приводом** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 4 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | **Стол предназначен для кинезотерапии** по методикам Войта, Бобат.  Стол односекционный с большой рабочей поверхностью.  Особенности:   * должен обеспечивать возможность проведения осмотров, манипуляций в сочетании с условиями комфортного позиционирования пациента; * изменение высоты стола  должно осуществляться при помощи электропривода; * материалы наружных поверхностей стола должны быть устойчивы к дезинфектантам; * подъем и опускание высоты стола должно осуществляться электромеханическим приводом с помощью блока переключателей; * основание стола должно быть установлено на четырех стопорных колесах или четырех противоскользящих регулируемых опорах.   **Комплектация:**  Стол с электроприводом  Пульт управления |
| Техническая характеристика | Грузоподъемность 300кг  Ход подъемника стола 230 мм  Напряжение питания электроприводов 24 В  Внешнее напряжение питания 220 В  Длина 200 см  Ширина 120 см  Высота 60-85 см  Вес 70 кг  **Цвет:** синий/голубой/серый  **Материалы:**  Каркас панелей стола должен быть выполнен из конструкционных углеродистых сталей с полимерным порошковым покрытием;  Мягкая обивка из кожзаменителя на поролоне толщиной 50 мм |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке  Гарантийный талон |
| Срок поставки | Не ранее 1 ноября 2021 года и не позднее 15 декабря 2021 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1. Акмолинская область   Степногорск, 1 микрорайон, больничный комплекс, здание 15 (а/я 15), 021500   1. Актюбинская область   г.Актобе, район Алматы, Алтынсарина, 3А, 030006   1. Мангистауская область   г. Актау микрорайон 26, здание 50   1. г. Нур-Султан   улица Жансугурова, 12 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).  Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором/представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев |