**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **02/7-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 4 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **02-ЦП/17** |
| Наименование товара  | **Универсальная позиционная система укладка"Кузнечик" для лежачего положения (Универсальная система «Кузнечик»)** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 4 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Универсальная позиционная система должна быть предназначена для позиционирования детей и взрослых с тяжелыми двигательными нарушениями, развития их вестибулярного аппарата, а также для их перемещения. Система должна состоять из 17 модульных компонентов для правильного позиционирования в различных вариантах: позиционирование на спине или на животе; позиционирование на боку; позиционирование сидя. Мобильная основа должна позволять легко транспортировать пациента из комнаты в комнату без необходимого переукладывания самого пациента. Также система должна быть предназначена для вестибулярных занятий.Модули универсальной системы должны комбинироваться в различных вариантах. |
| Техническая характеристика | Универсальная система включает в себя:* Мягкая подставка с фиксаторами 142 x 76 (сужаясь до 61) см
* Трапециевидный модуль 13x46 см
* Прямоугольный модуль 14x28x8 см
* Большой клин 61x71x20см
* Малый клин 51x56x15см
* Аксессуар клин
* Опора четверть ролика (2)
* Боковые отводящие модули (3)
* Бревно 20x122x18 см
* Ремень (2)
* Ремешок
* Боковой ремень
* Сумка для аксессуаров

Покрытие модулей должно быть изготовлено из пеноматериала, быть не токсичным, легко мыться. Универсальная система должна быть покрыта антибактериальным материалом, которая делает систему безопасной, без запахов и более долговечной. |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языкеГарантийный талон  |
| Срок поставки | В течение 60 рабочих дней со дня заключения Договора |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1. Акмолинская область

Степногорск, 1 микрорайон, больничный комплекс, здание 15 (а/я 15), 0215001. Актюбинская область

г.Актобе, район Алматы, Алтынсарина, 3А, 0300061. Мангистауская область

г. Актау микрорайон 26, здание 501. г. Нур-Султан

улица Жансугурова, 12 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором/представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев  |