**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **01/7-КФ** |
| Наименование закупки  | **Оснащение 4 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **01-ЦП/70** |
| Наименование товара  | **Акустические панели** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 560 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание  | Акустические декоративные панели должны быть на основе древесного волокна. Панели должны быть экологичны, влагоустойчивы, долговечны, эффективно снижать гулкость в помещении.Панели должны быть из полностью биоразлагаемого материала, изготовленный из древесины, цемента и воды. Натуральные компоненты в совокупности должны обеспечить множество функциональных характеристик. |
| Техническая характеристика | Плотность – не менее 450 кг\м3Ширина волокон – не менее 1мм, но не более 3ммФорма – шестиугольнаяЦвет, размер и другие детали утверждаются ЗаказчикомПанели предоставляются в разобранном виде в необходимом для транспортировки, сборка и монтаж не предусмотрены. |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке |
| Срок поставки | Не ранее 1 ноября 2021 года и не позднее 31 декабря 2021 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1. Акмолинская область

Степногорск, 1 микрорайон, больничный комплекс, здание 15 (а/я 15), 0215001. Актюбинская область

г.Актобе, район Алматы, Алтынсарина, 3А, 0300061. Мангистауская область

г. Актау микрорайон 26, здание 501. г. Нур-Султан

улица Жансугурова, 12 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Право и опыт работы в сфере продаж не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором\представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев  |