**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **21/10-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями** |
| Номер лота | **21/ЦП-14** |
| Наименование товара | **Стенотофонендоскоп**  |
| Единица измерения | шт. |
| Количество (объем) | 8 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Стенотофонендоскоп медицинский **Biotone Rappaport** — это прибор для бинауральной аускультации — прослушивания шумов внутренних органов человека.  |
| Техническая характеристика | В комплект входят:Нагрудная часть с большой и маленькой диафрагмой – 1 шт;Бинауральные хромированные трубки с ушными вкладышами средного размера – 1 комплект;Латексные трубки с усиленными стенками, соединенными металическими скобками 1-комплект;Сменная воронка, взрослый размер – 1 шт;Сменная воронка, средний размер – 1 шт;Сменная воронка, десткий размер – 1 шт:Запасные ушные вкладыши (большой и малый размер) – 2 шт;Запасные прозрачные пластиковые мембраны (большой и малый размер) – 2 шт;Пластиковая сумочка для хранения – 1 шт; |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке Гарантийный талон (при наличии) |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1. Актюбинская область

г.Актобе, улица Санкибай Батыр, 171Б1. Жетысуская область

г.Талдыкорган, улица Балпык би, 861. Восточно-Казахстанская область

г.Усть-Каменогорск, улица Добролюбова, 441. Жамбылская область

г.Тараз, улица К.Азербаева, 1561. Костанайская область

г.Костанай, улица Пушкина,1791. Павлодарская область

г.Павлодар, улица Джамбульская,61. Мангистауская область

г. Актау, 24 микрорайон, здания 151. г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, проспект Байдибек Би, строение 77А
 |
| Срок гарантии от поставщика | 6 месяцев со дня поставки  |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и накладных) |