**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **21/10-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями** |
| Номер лота | **21/ЦП-02** |
| Наименование товара | **Весы с ростомером** |
| Единица измерения | Комплект |
| Количество (объем) | 8 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Комплект из напольных электронных весов Seca 803 и складного переносного ростомера Seca. Весы выполнены из пластика, имеют ЖК-дисплей, автоматически включаются при нажатии ногой на платформу и автоматически отключаются. Складной переносной ростомер имеет ограничительный рычаг, шкала деления нанесенна на внешней стороне. |
| Техническая характеристика | Весы:- предел взвешивания, max: 150 кг; - цена поверочного деления и дискреность 100 гр;- функции: auto-HOLD, переключение кг/фунты/стоуны, включение нажатием, автоматическое отключение, электропитание от батарей;-размеры: 31,5 см (ш)\* 3,5 см (в)\* 32,5 см (г)Ростомер:- диапазон измерения: 20-205 см;- дискретность: 1мм. |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языкеГарантийный талон  |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; сборка и подключение; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1. Актюбинская область

г.Актобе, улица Санкибай Батыр, 171Б1. Жетысуская область

г.Талдыкорган, улица Балпык би, 861. Восточно-Казахстанская область

г.Усть-Каменогорск, улица Добролюбова, 441. Жамбылская область

г.Тараз, улица К.Азербаева, 1561. Костанайская область

г.Костанай, улица Пушкина,1791. Павлодарская область

г.Павлодар, улица Джамбульская,61. Мангистауская область

г. Актау, 24 микрорайон, здания 151. г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, проспект Байдибек Би, строение 77А
 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и накладных) |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев  |