**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **22/10-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями** |
| Номер лота | **22/ЦП-14** |
| Наименование товара | **Стенотофонендоскоп** |
| Единица измерения | шт. |
| Количество (объем) | 8 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Стенотофонендоскоп медицинский **Biotone Rappaport** — это прибор для бинауральной аускультации — прослушивания шумов внутренних органов человека. |
| Техническая характеристика | В комплект входят:  Нагрудная часть с большой и маленькой диафрагмой – 1 шт;  Бинауральные хромированные трубки с ушными вкладышами средного размера – 1 комплект;  Латексные трубки с усиленными стенками, соединенными металическими скобками 1-комплект;  Сменная воронка, взрослый размер – 1 шт;  Сменная воронка, средний размер – 1 шт;  Сменная воронка, десткий размер – 1 шт:  Запасные ушные вкладыши (большой и малый размер) – 2 шт;  Запасные прозрачные пластиковые мембраны (большой и малый размер) – 2 шт;  Пластиковая сумочка для хранения – 1 шт; |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке Гарантийный талон (при наличии) |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1. Актюбинская область   г.Актобе, улица Санкибай Батыр, 171Б   1. Жетысуская область   г.Талдыкорган, улица Балпык би, 86   1. Восточно-Казахстанская область   г.Усть-Каменогорск, улица Добролюбова, 44   1. Жамбылская область   г.Тараз, улица К.Азербаева, 156   1. Костанайская область   г.Костанай, улица Пушкина,179   1. Павлодарская область   г.Павлодар, улица Джамбульская,6   1. Мангистауская область   г. Актау, 24 микрорайон, здания 15   1. г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, проспект Байдибек Би, строение 77А |
| Срок гарантии от поставщика | 6 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и накладных) |