**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **22/10-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями** |
| Номер лота | **22/ЦП-02** |
| Наименование товара | **Весы с ростомером** |
| Единица измерения | Комплект |
| Количество (объем) | 8 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Комплект из напольных электронных весов Seca 803 и складного переносного ростомера Seca.  Весы выполнены из пластика, имеют ЖК-дисплей, автоматически включаются при нажатии ногой на платформу и автоматически отключаются.  Складной переносной ростомер имеет ограничительный рычаг, шкала деления нанесенна на внешней стороне. |
| Техническая характеристика | Весы:  - предел взвешивания, max: 150 кг;  - цена поверочного деления и дискреность 100 гр;  - функции: auto-HOLD, переключение кг/фунты/стоуны, включение нажатием, автоматическое отключение, электропитание от батарей;  -размеры: 31,5 см (ш)\* 3,5 см (в)\* 32,5 см (г)  Ростомер:  - диапазон измерения: 20-205 см;  - дискретность: 1мм. |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке  Гарантийный талон |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; сборка и подключение; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1. Актюбинская область   г.Актобе, улица Санкибай Батыр, 171Б   1. Жетысуская область   г.Талдыкорган, улица Балпык би, 86   1. Восточно-Казахстанская область   г.Усть-Каменогорск, улица Добролюбова, 44   1. Жамбылская область   г.Тараз, улица К.Азербаева, 156   1. Костанайская область   г.Костанай, улица Пушкина,179   1. Павлодарская область   г.Павлодар, улица Джамбульская,6   1. Мангистауская область   г. Актау, 24 микрорайон, здания 15   1. г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, проспект Байдибек Би, строение 77А |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и накладных) |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев |