**Техническая спецификация**

| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| --- | --- |
| Номер закупки | **17/9-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 13 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **17/ЦП-03** |
| Наименование товара  | **Зонды постановочные, комплект из 7 штук (по методике Л.С. Волковой)** |
| Единица измерения | комплект |
| Количество (объем) | 13 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Комплект должен состоять из 7 логопедических зондов, изготовленных из проволоки из нержавеющей стали. Зонды должны быть предназначены для постановки звуков.1. Зонд Длинный (для постановки свистящих звуков)
2. Зонд Короткий (для постановки свистящих звуков)
3. Зонд Ступенька (для постановки сонорных звуков)
4. Зонд Рамка (для постановки сонорных звуков)
5. Зонд Петля короткая (для постановки шипящих звуков и африкатов)
6. Зонд Петля длинная (для постановки шипящих звуков, африкатов и заднеязычных звуков)
7. Зонд Шпатель с подъемом (для постановки заднеязычных звуков)
 |
| Техническая характеристика | Зонды должны быть изготовлены из высококачественной пищевой нержавеющей стали марки 1,6-Х-12Х18Н10Т, диаметром 1,60±0,05 мм.Длина рукоятки каждого инструмента 130±5мм.Зонды должны выдерживать частую дезинфекцию или стерилизацию. Поверхности должны быть отполированы и не иметь острых кромок. |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языкеГарантийный талон  |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки Благотворителем |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1. Область Жетісу, г. Талдыкорган, улица Раимбек батыра, 40;
2. Атырауская область, г. Атырау, микрорайон Алмагул, 25;
3. ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Утепова 37;
4. Жамбылская область, г. Тараз, микрорайон Байтерек, строение 1;
5. ЗКО, г. Уральск, ул .Ахмирова, 4;
6. Костанайская область, г. Костанай, ул.Быковского, 4;
7. Кызылординская область, поселок Тасбогет, улица Амангелды, строение 5Г;
8. Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Торайгырова 46;
9. СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 20;
10. Туркестанская область, г .Сарыагаш, ул. С. Исмайлов, 115А;
11. г. Алматы, ул. Басенова, дом 2;
12. г .Шымкент, А. Диваева, д. 32;
13. г. Караганда, ул. Ержанова 8/6.
 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и накладных на товар (оборудования) потенциального поставщика). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев  |