**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **15/9-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 13 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **15/ЦП-05** |
| Наименование товара | **Стул ортопедический для детей, размер 2** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 13 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Реабитационное кресло КИДО для детей с дцп — это терапевтическое кресло, которое служит во время процесса лечения и игры, а также используется при повседневных занятиях, во время учебы или приема пищи.  Высота сидения и подлокотников регулируется, как и угол наклона спинки.  Изделие выполнено из безопасных для пользователя материалов. |
| Техническая характеристика | КИДО, (рост 90 -100 см.):  · Сидение с регуляцией глубины,  - Спинка с регуляцией угла наклона,  - Подлокотники с регуляцией высоты,  - Бедренный ремень,  - Рама с регуляцией высоты,  - Медицинская обивка MEDICUS™ MED SEA,  - Передвижная основа с 2 - точечными ремнями, стабилизирующими стопы, KDO\_618,  - Подголовник HexagonPro™, KDO\_104,  - Регулируемый абдуктор, KDO\_128,  - Жилет H, KDO\_114,  - Столик, KDO\_403. |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке  Гарантийный талон |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки Благотворителем |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1. Алматинская область, г.Талдыкорган, улица Ескелди би, 285; 2. Атырауская область, г.Атырау, микрорайон Алмагул, 25; 3. ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Утепова 37; 4. Жамбылская область, г.Тараз, микрорайон Байтерек, строение 1; 5. ЗКО, г.Уральск, ул.Ахмирова, 4; 6. Костанайская область, г.Костанай, ул.Быковского, 4; 7. Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, пр. Сырым Батыр 1; 8. Павлодарская область, г.Павлодар; 9. СКО, г.Петропавловск, ул.Брусиловского, 20; 10. Туркестанская область, г.Сарыагаш, ул. С. Исмайлов, 115А; 11. г.Алматы, ул.Басенова, дом 2; 12. г.Шымкент, А. Диваева, д. 32; 13. г.Караганда, ул. Ержанова 8/6 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и накладных на товар (оборудования) потенциального поставщика). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев |