**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **19/10-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями** |
| Номер лота | **19/ЦП-01** |
| Наименование товара | **Облучатель бактерицидный стационарный** |
| Единица измерения | шт. |
| Количество (объем) | 264 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления. Предназначение для быстрого обеззараживания и очистки воздуха. Тип – закрытый |
| Техническая характеристика | Мощность устройства, 60 Вт - для помещений до 100 м2  Потребляемая мощность – 100 Вт  Длина волны – 253,7 НМ  Уровень шума - не более.50 Дб  Лампы - LightTech Lamp Technology(Венгрия)  Срок службы лампы – 9000 ч  Длинна лампа – 470 мм  Производительность при бактерицидной  Эффективности 99% - 123 м3/ч  Режим работы - 3 (медленный, средний, быстрый)  Материал корпуса - композит/ дерево  Цвет корпуса - серебро / белый  Размеры - 200х150х700 мм  Вес – 6000г |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке Гарантийный талон |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки |
| Места поставки | 1. Актюбинская область   г.Актобе, улица Санкибай Батыр, 171Б   1. Жетысуская область   г.Талдыкорган, улица Балпык би, 86   1. Восточно-Казахстанская область   г.Усть-Каменогорск, улица Добролюбова, 44   1. Жамбылская область   г.Тараз, улица К.Азербаева, 156   1. Костанайская область   г.Костанай, улица Пушкина,179   1. Павлодарская область   г.Павлодар, улица Джамбульская,6   1. г. Алматы 2. г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, проспект Байдибек Би, строение 77А |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара) |