**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **28/10-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями** |
| Номер лота | **28/ЦП-04** |
| Наименование товара | **Бесконтактный инфракрасный термометр** |
| Единица измерения | шт. |
| Количество (объем) | 1 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Бесконтактныйй инфракрасный термометр контактирует непосредственно со лбом и измеряет температуру на расстоянии 5-15 см от него. |
| Техническая характеристика | Термометр инфракрасный бесконтактный  Шаг измерения — 0,1 С  Диапазон измерения температуры тела 32,0 — 42,5 С  Температуры поверхностей 0 — 60 С  Скорость измерения — менее 1 сек  Питание — 2 х АА В  Комплектация:  Термометр  Инструкция  2 батарейки типа АА  Упаковка |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке Гарантийный талон (при наличии) |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | Мангистауская область  г. Актау, 24 микрорайон, здания 15 |
| Срок гарантии от поставщика | 24 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров, накладных и/или актов приема-передачи товара) |