**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **09/10-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями** |
| Номер лота | **09/ЦП-03** |
| Наименование товара | **Напольные маты**  |
| Единица измерения | кв.м |
| Количество (объем) | 168 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Напольные матынеобходимы для пола в **мягкой комнате**. Маты должны представлять собой основу с внешним мягким оформлением, выполняющим функции звукоизоляции и предотвращения травматизма у детей. |
| Техническая характеристика | Напольные маты состоят из нескольких слоев:- НПЭ - газонаполненный полиэтилен с несшитой молекулярной структурой, изготавливаемый методом экструзии из полиэтилена высокого давления и вспененный бутаном, плотность - 140 кг/м;- покрытие панели искусственная кожа, состав искусственной кожи: полиуретан - 35%, полиэфир - 49%, хлопок - 16%, плотность ткани 455 г/м2, устойчивость к истиранию 30.000 циклов. - нижняя часть матов оформлена из текстиля.Площадь напольных матов в 1 центре – 21 кв.м.Изготовление напольных матов согласно чертежу.Цвет по согласованию с Заказчиком |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; сборка и монтаж на объекте; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1. Актюбинская область

г.Актобе, улица Санкибай Батыр, 171Б1. Жетысуская область

г.Талдыкорган, улица Балпык би, 861. Восточно-Казахстанская область

г.Усть-Каменогорск, улица Добролюбова, 441. Жамбылская область

г.Тараз, улица К.Азербаева, 1561. Костанайская область

г.Костанай, улица Пушкина,1791. Павлодарская область

г.Павлодар, улица Джамбульская,61. г.Алматы
2. г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, проспект Байдибек Би, строение 77А
 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара) |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев  |