**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **05/1-КФ** |
| Наименование закупки  | **Оснащение реабилитационных центров** |
| Номер лота | **05-ЦП/4** |
| Наименование товара  | **Весы напольные** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 8 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание  | Напольные электронные весы должны быть выполнены из высококачественного пластика\стекла. Иметь большой жидкокристаллический дисплей. Весы должны автоматически включаться при нажатии ногой на платформу и автоматически отключаться для экономии энергии батарей.На верхней поверхности весов должно быть изображение детской тематики. |
| Техническая характеристика | Единицы измерения – кг;Материал корпуса - пластик, стекло;Тип – электронный;Максимальная нагрузка – 180 кг;Точность измерения – 0,1гр.;Питание – батарей;Автоматическое включениеАвтоматическое выключение |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языкеГарантийный талон  |
| Срок поставки | 30 рабочих дней со дня заключения договора |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | * + 1. проспект Тәуелсіздік, 11/1

район Алматы, город Нур-СултанРеспублика Казахстан, 0100002) улица Карасай батыра, 47 с.Узынагаш, Жамбылский районАлматинская областьРеспублика Казахстан, 0406003) улица Казыбек би, 11город Усть-КаменогорскВосточно-Казахстанская область Республика Казахстан, 0700204) микрорайон «Байтерек», 1город Тараз, Жамбылская область Республика Казахстан, 080012 5) улица Володаровского, 1город Рудный, Костанайская областьРеспублика Казахстан, 11115006) улица Х.Доспановой, 2/1п.Зачаганск, город Уральск Западно-Казахстанская областьРеспублика Казахстан, 0900097) улица Курмангазы, 9Агород Атырау, Атырауская область Республика Казахстан, 0600098 ) микрорайон Нурсат, 125/1Каратауский район, город ШымкентРеспублика Казахстан, 160023 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Право и опыт работы в сфере продаж не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором\представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев  |