Техническая спецификация

| Наименование заказчика | Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры» |
| --- | --- |
| Номер закупки | 44/10-КФ |
| Наименование закупки | Оснащение 8 центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями |
| Номер лота | 44/ЦП-01 |
| Наименование товара | Облучатель бактерицидный стационарный |
| Единица измерения | шт. |
| Количество (объем) | 33 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенный. Предназначение для быстрого обеззараживания воздуха и поверхностей помещений жестким ультрафиолетом в отсутствие людей и животных. Конструкция должна быть из стального корпуса с пластмассовыми боковинами и открытыми бактерицидными лампами. Крепление облучателя должно позволять установить его как на стену, так и на потолок. |
| Техническая характеристика | Тип: облучатель бактерицидный настенный с лампами низкого давления Тип освещения: ультрафиолет Мощность, Вт: 15 Количество ламп: 3 Производительность: не менее 111 м3 /час Материал корпуса: пластик Цвет корпуса: Белый Тип облучателя: Закрытый Тип цоколя лампы: G13 Потребляемая мощность: 46Вт Уровень шума:50 дБа Электропитание: 230 В 50 Гц Страна производства: Россия. |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке Гарантийный талон |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | Мангистауская область г.Актау, 9 микрорайон, 42 здание. |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и накладных) |