**Техническая спецификация**

| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| --- | --- |
| Номер закупки | **2/11-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 2 центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями** |
| Номер лота | **2/ЦП-03** |
| Наименование товара | **Тонометр для измерения артериального давления с 3 манжетами** |
| Единица измерения | шт. |
| Количество (объем) | 2 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Тонометр **Little Doctor** для измерения артериального давления с манжетой для детей, тонометр, комбинированный без стетоскопа + 3 детские манжеты |
| Техническая характеристика | Классический тип. • Предназначен для измерения давления у новорожденных, младенцев и детей. • Металлический анероидный манометр. • На манжету нанесены специальные размерные метки. |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке  Гарантийный талон (при наличии) |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров, накладных) |
| Места поставки | 1. Туркестанская область, г.Туркестан, микрорайон Жаңа Қала, улица 32 дом 20 2. Карагандинская область, г.Караганда, улица Ермекова, 93. |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки. |