**Техническая спецификация**

| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| --- | --- |
| Номер закупки | **1/11-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение “2 центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями”** |
| Номер лота | **1/ЦП-17** |
| Наименование товара | **Таймер с секундомером** |
| Единица измерения | шт. |
| Количество (объем) | 16 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Таймер с секундомером – прибор для измерения отрезков времени с точностью в доли секунды. Удобный и простой в использовании.  |
| Техническая характеристика | Отображение на дисплее: часы, минуты, секундыМатериал – пластикЦвет: по согласованию с Заказчиком |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке (при наличии)Гарантийный талон (при наличии) |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров, накладных). |
| Места поставки | 1. Туркестанская область, г.Туркестан, микрорайон Жаңа Қала, улица 32 дом 20
2. Карагандинская область, г.Караганда, улица Ермекова, 93.
 |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки. |