**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **02/8-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение инклюзивного фитнес-центра в селе Кабанбай-батыр** |
| Номер лота | **02-ЦП/37** |
| Наименование товара  | **Водонагреватель 80 литр (Ariston)** |
| Единица измерения | шт. |
| Количество (объем) | 2 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Водонагреватель **—** устройство для непрерывного нагрева воды в системе водоснабжения. Для нагрева воды водонагреватель использует электроэнергию. |
| Техническая характеристика | Основные характеристикиНапряжение сети – 220 В - 230 ВСпособ нагрева - ЭлектрическийМаксимальная температура нагрева воды, 75 °СКоличество внутренних баков 1НакопительныйПотребляемая мощность 1500 кВтОбъём бака 80 лСистемы защитыПредохранительный клапан - ДаЗащита от перегреваПодводка Нижняя Материал корпуса МеталлУстановка - ВертикальнаяТип крепления - Настенный |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке Гарантийный талон  |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; сборка, установка и подключение; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара потенциального поставщика). |