**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **25/4-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 реабилитационных центров и 2 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **25-ЦП/05** |
| Наименование товара | **Крючок для мышц по Грефе E-5132** |
| Единица измерения | Шт. |
| Количество (объем) | 1 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Крючок для мышц по Грефе |
| Техническая характеристика | **Материал:**  Рабочая часть - нержавеющая сталь  Ручка - титан.  Длина - 138 мм  Длина рабочей части - рабочая часть диаметром 1,5 мм, длиной 10 мм |
| Дополнительная документация | Руководство по эксплуатации на русском языке (при наличии)  Гарантийный талон (при наличии) |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки Заказчиком |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Место поставки | улица Жамакаева, 100, город Семей  Восточно-Казахстанская область, Республика Казахстан |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня установки (при наличии) |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).  Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором\представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев |