**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **03/8-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение инклюзивного фитнес-центра в селе Кабанбай-батыр** |
| Номер лота | **03-ЦП/34** |
| Наименование товара | **Комплект Видеонаблюдения** |
| Единица измерения | комплект |
| Количество (объем) | 1 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Видеонаблюдение **—** процесс, осуществляемый с применением оптико-электронных устройств, предназначенных для визуального контроля. Режим записи - вручную, по расписанию (обычное, непрерывное), MD (обнаружение видео: обнаружение движения, подделка, потеря видео), стоп  Синхронное воспроизведение – 4 канала  Операционная система – Linux  Видеовыходы – VGA, HDMI |
| Техническая характеристика | Комплектация включает в себя:  Видеокамеры – 4 шт  Видеорегистратор – 1 шт  Расходные материалы  Услуги по монтажу и запуску  **Видеокамера:**  Тип-купольная IP-ведеокамера  ИК-подсветка до 30 м  Разрешение - 2.0 МП  Матрица - 1/2.8" Progressive Scan CMOS  Доступ – не менее 20 пользователей  Температурный режим t= -30°C 60°  Цифровой WDR  Пользователь – администратор,оператор,пользователь  Сетевой интерфейс-1RJ45 10M/100M Ethernet  **Видеорегистратор:**  Основные характеристики  Тип камер – IP или TVI  Максимальное качество записи – не менее 2 Mpxl  Разрешение экрана - 1920х1080/60, 1280х1024/60, 1280х720/60,1024х768/60  Видеовыход – Одновременный HDMI/VGA  Подключение к сети -1,RJ-45 (10M/100M Ethernet)  Поддержка HDD - 1 SATA-интерфейс  Емкость - до 6TБ каждый накопитель  Температурный режим t= -10°C ~ +55°C  Питание - DC 12V/1.5A  Влажность – от 10 до 90%:  Вес - 1 кг (без накопителя)  Жесткий диск HDD не менее 1000 тб |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке  Гарантийный талон |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; сборка, установка и подключение; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара потенциального поставщика). |