**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **04/10-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями** |
| Номер лота | **04/ЦП-02** |
| Наименование товара | **Спортивное оборудование для младшего возраста** |
| Единица измерения | комплект |
| Количество (объем) | 8 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Оснащение зала ЛФК оборудованием должно быть комплексным, с учетом специфики лечебных и образовательных мероприятий, в которых нуждаются дети с аутизмом и другими ментальными нарушениями, а также соответствовать возрастным категориям детей от 2 до 11 лет. Качество материалов должно соответствовать европейским нормам безопасности, быть механически безопасными.Не должны содержать опасных веществ, в том числе синтетических красителей, пластификаторов, фталатов. |
| Техническая характеристика | Спортивное оборудование должно включать в себя: * Шведская стенка Haba

С комплектом креплений для расстояния для стены 8,9 смВысота 210 смШирина согласовывается с ЗаказчикомМатериал: древесина* Стена для скалолазанья Haba

Основание толщиной 18 мм, деревянные аппликации, ручки (зацепы)Высота не менее 167 смМатериал: береза* Балансировочные эстакады Haba

Простая сборка и разборка благодаря системе plug-inДля крепления балансировочных досок прямо, наклонно и по диагонали на разной высоте.Высота не менее 36 смМатериал: натуральная береза, ясень* Балансировочные доски Haba к эстакадам

Доски нескользящие, удобные для пола и безопасные для подвешивания к эстакаде, с разными стимулами для движенийУстойчивые, с опорой Длина 1,5 мМатериал: натуральная береза, каучук* Батут Haba

Оцинкованая рамаВысота не менее 40 смНапольные протекторы* Оборудование для развития равновесия Haba

Для ходьбы, сидения, качания и ползания* Мячи в ассортименте.
* Комплект двойных раскладывающихся матрасов

Застежки -липучки, износостойкий, моющийся чехол с молниями Размер одного матраса 180\*140 Материал: искусственная кожа (поливинилхлорид)Цвет и размеры согласовываются с Заказчиком. |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) Гарантийный талон  |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки, но не ранее 20 октября 2022 года и не позднее 31 января 2023 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; сборка и установка, уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1. Актюбинская область

г.Актобе, улица Санкибай Батыр, 171Б1. Жетысуская область

г.Талдыкорган, улица Балпык би, 861. Восточно-Казахстанская область

г.Усть-Каменогорск, улица Добролюбова, 441. Жамбылская область

г.Тараз, улица К.Азербаева, 1561. Костанайская область

г.Костанай, улица Пушкина,1791. Павлодарская область

г.Павлодар, улица Джамбульская,61. г. Алматы
2. г. Шымкент

Аль-Фарабийский район, проспект Байдибек Би, строение 77А |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки  |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара) |