**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **03/9-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 13 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **03/ЦП-08** |
| Наименование товара | **Стол для кинезотерапии с приводом** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 13 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | **Стол предназначен для кинезотерапии** по методикам Войта, Бобат.  Стол односекционный с большой рабочей поверхностью.  Особенности:   * должен обеспечивать возможность проведения осмотров, манипуляций в сочетании с условиями комфортного позиционирования пациента; * изменение высоты стола  должно осуществляться при помощи электропривода; * материалы наружных поверхностей стола должны быть устойчивы к дезинфектантам; * подъем и опускание высоты стола должно осуществляться электромеханическим приводом с помощью блока переключателей; * основание стола должно быть установлено на двух стопорных колесах и двух противоскользящих регулируемых опорах.   **Комплектация:**  Стол с электроприводом  Пульт управления |
| Техническая характеристика | Грузоподъемность ≤ 200 кг  Общая нагрузка ≤ 275 кг  Напряжение питания электроприводов 24 В  Внешнее напряжение питания 220 В  Длина 200 см  Ширина 120 см  Высота 50-99 см  Вес 150 кг  **Цвет:** синий/голубой/серый  **Материалы:**  Каркас панелей стола должен быть выполнен из конструкционных углеродистых сталей с полимерным порошковым покрытием;  Мягкая обивка из кожзаменителя на поролоне толщиной 50 мм |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке  Гарантийный талон |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки, но не ранее 15 сентября 2022 года и не позднее 1 марта 2023 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1. Алматинская область, г.Талдыкорган, улица Ескелди би, 285; 2. Атырауская область, г.Атырау, микрорайон Алмагул, 25; 3. ВКО 4. Жамбылская область, г.Тараз, микрорайон Байтерек, строение 1; 5. ЗКО, г.Уральск, ул.Ахмирова, 4; 6. Костанайская область, г.Костанай, ул.Быковского, 4; 7. Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, пр. Сырым Батыр 1; 8. Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Ломова, 49; 9. СКО, г.Петропавловск, ул.Брусиловского, 20; 10. Туркестанская область, г.Сарыагаш, ул. С. Исмайлов, 115А; 11. г.Алматы, ул.Басенова, дом 2; 12. г.Шымкент, А. Диваева, д. 32 13. г.Караганда, ул. Ержанова 8/6 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).  Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором/представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев |