**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **05/10-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями** |
| Номер лота | **05/ЦП-15** |
| Наименование товара | **Зонды массажные, комплект из 12 штук** |
| Единица измерения | комплект |
| Количество (объем) | 16 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Комплект должен состоять из 12 массажных логопедических зондов, изготовленных из проволоки из нержавеющей стали. Зонды должны быть изготовлены строго по технологии, разработанной Е.В. Новиковой (2000 г.), для применения логопедом для массажа мышц языка, губ, щек, скул, мягкого неба, предплечья. 1. Зонд массажный Вилочковый2. Зонд массажный Восьмерочка3. Зонд массажный Большие саночки4. Зонд массажный Средние саночки5. Зонд массажный Малые саночки6. Зонд массажный Топорик7. Зонд массажный Крестовина8. Зонд массажный Толкачик9. Зонд массажный Щипчики10. Зонд массажный Подтягивающий11. Зонд массажный Лебедушка12. Зонд массажный Скользящий |
| Техническая характеристика | Зонды должны быть изготовлены из высококачественной пищевой нержавеющей стали Длина рукоятки каждого инструмента 130±5мм, кроме рукоятки зонда №12, длина рукоятки которого 45±5 мм. Зонды должны выдерживать частую дезинфекцию или стерилизацию. Поверхности должны быть отполированы и не иметь острых кромок. |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языкеГарантийный талон  |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки, но не ранее 1 октября 2022 года и не позднее 31 января 2023 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1. Актюбинская область

г.Актобе, улица Санкибай Батыр, 171Б1. Жетысуская область

г.Талдыкорган, улица Балпык би, 861. Восточно-Казахстанская область

г.Усть-Каменогорск, улица Добролюбова, 441. Жамбылская область

г.Тараз, улица К.Азербаева, 1561. Костанайская область

г.Костанай, улица Пушкина,1791. Павлодарская область

г.Павлодар, улица Джамбульская,61. г. Алматы
2. г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, проспект Байдибек Би, строение 77А
 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика). |